- 初始整定参数确定

当P=52时，达到等幅振荡。

测量Tk，Ku。

测得Tk=495.436。此时，Kp=52，记为Ku。

选择控制度1.05.通过表格计算得到：

Kp=32.76；

Ti=242.76364   Ki=0.134946；

Td=69.36104    Kd=2272.2676704。

这是初始整定运行结果：

- 找最佳整定参数

调整PID参数，得到最佳整定参数：

P=20；I=0.025；D=700。调节结果为：

从图中测量数据得到：

超调量：（5.01-5）/5 *100% =0.2%，符合要求；

稳态误差：（4.997-5）/5 *100%=0.06%，符合要求。

- 对比实验

改变参数。对比试验：

（1）参数P=20 → P=40：

（2）参数I=0.025 → I=0.04：

（3）参数D=700 → 900：

- 实物实验：

采用P=20；I=0.025；D=700。

加入扰动之前，实际温度调节结果为：

加入扰动后：

系统能够震荡回复到60左右。